|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项报价单单单 | | | |  | | | |  |
| 序号 | 项目名称 | | 计量  单位 | | 工程数量 | 单价 | 小计（元） | |  |
| 1 | 配线  1.规格：NH-RVVP-2\*2.5  2.内容：电话线、联网线配线 | | m | | 1100.00 |  |  | |  |
| 2 | 火灾自动报警主机联网板 | | 台 | | 2.00 |  |  | |
| 3 | 电气火灾主机联网板 | | 台 | | 1.00 |  |  | |
| 4 | 消防电源监控主机联网板 | | 台 | | 1.00 |  |  | |
| 5 | 智能应急疏散主机联网板 | | 台 | | 1.00 |  |  | |
| 6 | 防火门监控主机联网板 | | 台 | | 1.00 |  |  | |
| 7 | 电话模块 | | 个(台) | | 3.00 |  |  | |
| 8 | 消防电话调试 | | 系统 | | 1.00 |  |  | |
| 9 | 自动报警系统调试 | | 系统 | | 1.00 |  |  | |
| 10 | 税金 | | 元 | |  |  |  | |
| 合计（元） | | | | | | |  | |
|  | |  | | | | | | |