|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  分项报价单单单 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价 | 小计（元） |  |
| 1 | 配线1.规格：NH-RVVP-2\*2.52.内容：电话线、联网线配线 | m | 1100.00 |  |  |  |
| 2 | 火灾自动报警主机联网板 | 台 | 2.00 |  |  |
| 3 | 电气火灾主机联网板 | 台 | 1.00 |  |  |
| 4 | 消防电源监控主机联网板 | 台 | 1.00 |  |  |
| 5 | 智能应急疏散主机联网板 | 台 | 1.00 |  |  |
| 6 | 防火门监控主机联网板 | 台 | 1.00 |  |  |
| 7 | 电话模块 | 个(台) | 3.00 |  |  |
| 8 | 消防电话调试 | 系统 | 1.00 |  |  |
| 9 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1.00 |  |  |
| 10 | 税金 | 元 |  |  |  |
| 合计（元） |  |
|  |  |