|  |
| --- |
| 三号楼消防系统并机入网改造项目工程量清单 |
| 序号 | 项目名称项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |
|  |
| 1 | 配线1.规格：NH-RVVP-2\*2.52.内容：电话线、联网线配线 | m | 1100.00 |
| 2 | 火灾自动报警主机联网板 | 台 | 2.00 |
| 3 | 电气火灾主机联网板 | 台 | 1.00 |
| 4 | 消防电源监控主机联网板 | 台 | 1.00 |
| 5 | 智能应急疏散主机联网板 | 台 | 1.00 |
| 6 | 防火门监控主机联网板 | 台 | 1.00 |
| 7 | 电话模块 | 个(台) | 3.00 |
| 8 | 消防电话调试 | 系统 | 1.00 |
| 9 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1.00 |
|  |