## Sheet1
部分医用耗材（外科、手术室批次）采购项目报价单
包号 | 耗材名称 | 规格 | 样品标记编号 | 报价单位 | 参数 | 控制价（元） | 品牌 | 规格型号 | 首轮报价（元） | 二轮报价（元） 注意：此处首轮报价时请不要填写，现场二轮报价时再填写
1 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 800300500等多规格（膝、肩关节用） | 1-1 | 盒 | 由内刨刀部分与外刨刀部分组成，其中内刨刀部分由内鞘管、内鞘刀头、内鞘接头、轴套、热缩管组成，外刨刀部分由外鞘管、外鞘刀头、外由内刨刀部分与外刨刀部分组成，其中内刨刀部分由内鞘管、内鞘刀头、内鞘接头、轴套、热缩管组成，外刨刀部分由外鞘管、外鞘刀头、外鞘接头、卡扣、密封圈组成。 鞘接头、卡扣、密封圈组成。 | 1390
|  | 800202000等多规格（膝、肩关节用） | 1-2 | 盒 | 由内刨刀部分与外刨刀部分组成，其中内刨刀部分由内鞘管、内鞘刀头、内鞘接头、轴套、热缩管组成，外刨刀部分由外鞘管、外鞘刀头、外鞘接头、卡扣、密封圈组成。 | 2300
| 一次性无菌磨头 | 多规格型号适配脊柱开放手术用 | 1-3 | 个 | 产品由刃部、杆部、接口、机械防护部分组成。 | 3500
|  | 多规格型号适配肩、膝关节镜用 | 1-4 | 个 | 磨头、刀杆和接口部分组成 | 2500
|  | 3.5mm*315mm等多规格一次性无菌微创脊柱钻头（椎间孔镜） | 1-5 | 个 | 一次性无菌微创脊柱钻头，由磨头、刀杆和接口部分组成， | 8000
2 | 一次性使用直线型缝合器 | 多规格 | 2-1 | 把 | 由器身、抵钉座、缝合组件和缝合钉构成。缝合钉已事先放置在组件中，钉长60cm。 | 1260
3 | 一次性使用高频电刀笔 | 03-38 | 3-1 | 把 | 手控型，由刀头、刀柄外壳、手控按钮、电极电缆、三芯插头组成 | 25
| 高频消融手术电极（多功能手术电极） | B202 | 3-2 | 把 | 主要由电极、绝缘套管、塑料柄部、手控按钮开关、电缆线、插头组成。 | 80
| 一次性使用等离子手术电极 | 多规格 | 3-3 | 个 | 用于肩、膝关节手术，由电极组件，手柄组件、线缆组件和/或管路组件组成，适配我院现有设备 | 3000
4 | 颈部固定器 | 多规格 | 4-1 | 件 | 颈部固定用，由高分子材料、织物、皮革、金属等材料制成 | 720
| 软组织过线器 | LR-90 | 4-2 | 盒 | 由穿芯过线器、推芯过线器、滑轮过线器和内芯过线器组成，其中穿芯过线器、推芯过线器和滑轮过线器由头端、推杆、手柄和过线内芯组成，过线内芯由镍钛合金和PET膜制成，PET膜包裹着镍钛合金丝尾部表面。内芯过线器短杆型、标准杆型、长杆型、加长杆型由头端、杆部和手柄组成。内芯过线器环型、菱型由镍钛合金和PET膜制成，PET膜包裹着镍钛合金丝尾部表面 | 2500
5 | 医用绷带 | 灭菌型 10cm*600cm | 5-1 | 个 | 灭菌型 10cm*600cm，独立包装 | 3
| 一次性使用吸引连接管 | F28,≥3m | 5-2 | 包 | 由连接导管和接头组成，连接导管可配有连转接头，护塞或床单夹(带橡筋);连接导管可以有一个或两个接头。无菌，一次性使用。 | 4.3
| 一次性无菌穴位针 | 0.5*50 | 5-3 | 支 | 由针体、针柄和护套组成;针尖成特殊的半斜面构造,外形类似小针刀。针体由符合GB/T18457-2015材料要求的304不锈钢针管制成，针柄由聚丙烯制成，针体表面涂有硅油作为润滑剂。经环氧乙烷灭菌。 | 15
| 透明质酸修护生物膜 | 50g/支 | 5-4 | 盒 | 由多聚糖大分子聚合物透明质酸钠、丙烯酸(酯)类/丙烯酰胺共聚物、聚二甲基硅氧烷、1，2-戊二醇、纯化水组成，为白色或类白色乳膏状。可在浅表性创面表面形成以大分子聚台物透明质酸钠为主的保护膜，并保持非慢性创面的湿润环境。所含成分不可被人体吸收，不具药理学作用。 | 110
6 | 动脉测压套件 | 多规格 | 6-1 | 条 | 由近红外光发光管、接收管、连接线缆及接头端子部分组成。配合我院无创连续血压计心输出量监测系统使用，用于老年人麻醉，监测血流动力学。适配医院现有设备 | 495
| 一次性使用封堵支气管插管 | 多规格 | 6-2 | 支 | 预充气型，肺部手术用。由支气管导管、侧管、带帽接头、Y型接头、插头、转换接头、指示气囊、止逆阀和气囊专用充气膜(包含与储气囊配套的止逆阀、储气囊、预充气管)、自动充气阀组成 | 1310
| 一次性使用无菌注射针 | 0.5（0.5*60mmTWLB） | 6-3 | 支 | 由针管、针座和保护套组成 | 2.5
| 脑针 | GS-4φ1.0mm*50mm | 6-4 | 支 | 小针刀，由手柄、锥杆、锥头组成，不锈钢材质 | 3
7 | 一次性使用泌尿道用导丝 | 0.032in*150cm等多规格 | 7-1 | 根 | 由软头、内芯和包塑层组成，导丝置入配PU软头 | 1100
| 一次性使用输尿管导引鞘 | 多规格 | 7-2 | 个 | 由扩张器、鞘管、导丝和引流瓶组成。扩张器和鞘管表面有亲水涂层(聚乙烯吡咯烷酮)。负压可弯曲型，前端柔软可弯曲，方便鞘进入肾盂肾盏结石处，边碎边吸，极大提高清石率。 | 1600
| 内窥镜取石网篮 | 多规格 | 7-3 | 个 | 由取石网篮、导入器和封水帽组成，其中取石网篮主要由手柄、护套管、鞘管、内芯、网篮组成。用于肾及输尿管结石的取出。 | 2100
8 | 输尿管支架 | 双JFr5L260mm多规格 | 8-1 | 个 | 由输尿管支架、导丝、推进器组成，双J型 | 1100
9 | 等离子体手术刀头(射频电极/消融电极) | 多规格 | 9-1 | 把 | 由电极、手柄、连接器、电缆线组成;选配件:引导针、导丝斜口工作套管、锥形扩张导管、环钻和等离子体切割刀头。无菌一次性等离子刀头，膀胱电切用 | 1750
10 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | PU3033A | 10-1 | 个 | 由头端部、弯曲部、插入部、操作部、电气连接部及内置LED光源组成。适配院方现有设备使用 | 3100
11 | 一次性使用医用激光光纤 | F1-200等多规格 | 11-1 | 条 | 由连接器、光纤丝、保护管三个部分组成。配合我院现有设备使用，尿路结石碎石，膀胱结石或前列腺手术用 | 3120
12 | 止血贴 | 5cm*15cm，B型 | 12-1 | 贴 | 5cm*15cm，B型 | 498
|  | B型5cm*13cm | 12-2 | 贴 | 5cm*13cm | 368
|  | B型5cm*40cm | 12-3 | 贴 | 5cm*40cm | 890
|  | B型5cm*10cm | 12-4 | 贴 | 5cm×10cm | 196
13 | 植入式心脏起搏电极导线 | 4074 | 13-1 | 条 | 58cm心室被动电极导线，聚亚胺脂涂层5.3Fr，需要7F以上的鞘管 | 2669
|  | 4574 | 13-2 | 条 | 52cm心房被动电极导线，J形5.3Fr，需要7F以上的鞘管 | 2669
|  | 5076 | 13-3 | 条 | 52cm或58cm主动电极导线，硅树脂涂层6.0Fr，需要7F以上的鞘管 | 4505
| 撕开鞘 | 405112 | 13-4 | 根 | 由导管鞘和扩张器组成 | 248
14 | 固有导丝冠脉刻痕球囊扩张导管 | 2.0 * 15mm等全规格 | 14-1 | 套 | 心脏介入用。由导管座、导管加强件、管体、固有导丝、球囊和尖端组成，铂铱合金不透射线标记，尖端部分和远端外管表面采用亲水性涂层润滑，管形尖端内腔和球囊采用硅油涂层润滑。 | 3860
| 冠状动脉棘突球囊扩张导管 | CBC-3.50-15-RX等多规格 | 14-2 | 套 | 由TIP头、球囊、棘突丝、Marker、球囊内管、远端外管、近端外管、金属导管组成;环氧乙烷灭菌，一次性使用 | 4400
| 一次性使用微导管 | 2.0 Fr * 135cm等多规格 | 14-3 | 条 | 由头端、远端、近端、管身、加强件和导管座组成，管体外径逐渐变细。导管外表面涂有亲水涂层。 | 4000
| 导引延伸导管 | 20505603 | 14-4 | 条 | 采用快速交换设计，由远端交换导管、斜口、推杆和手柄组成。交换导管尖端内含显影示标环，亲水涂层 | 3200
| 一次性使用桡动脉压迫止血器 | 多规格 | 14-5 | 套 | 介入穿刺后桡动脉压迫止血用 | 190
| 血管鞘组 | 多规格 | 14-6 | 套 | 桡鞘，心脏介入用 | 279
15 | 一次性使用连通板 | 多规格 | 15-1 | 个 | 多联三通 | 90
| 一次性使用延长管 | 90cm，120cm等多规格 | 15-2 | 根 | 耐高压管，两端PC接头 | 24.5
16 | 动脉介入止血器套装 | F1型 | 16-1 | 套 | 股动脉压迫止血套件 | 790
| 一次性使用介入微导管 | 多规格 | 16-2 | 根 | 微导管由导管座、应力保护管、管体和亲水涂层组成。无菌，一次性使用。 | 7500
| 外周血管微导丝 | 多规格 | 16-3 | 根 | 微导丝由芯丝、显影线圈、覆膜和亲水涂层组，无菌，一次性使用成 | 1825
| 栓塞弹簧圈 | 多规格 | 16-4 | 个 | 由铂钨合金线圈和人造纤维组成，肝栓用 | 1350
| 一次性使用防针刺植入式给药装置专用针 | 多规格 | 16-5 | 包 | 输液港专用针，由针管、底座、针柄、防针刺保护装置、软管、止流夹、连接座(两通)、Y型连接件、肝素帽、端帽和针管护套组成 | 98
17 | 烫熨治疗贴 | 180mm*80mm | 17-1 | 贴 | 由透气固定医用压敏胶贴、烫熨贴元素层、烫熨加温发热层、防粘离型纸组成 | 15
| 医用海藻糖创面敷料 | 13g，7片/盒 | 17-2 | 盒 | 由纯化水、卡波姆、海藻糖、甘油、卡拉胶和纤维素膜组成。 | 120
| 4-松油醇棉片消杀类 | 14袋 | 17-3 | 盒 | 4-松油醇、纯化水、透明质酸钠、甘露糖醇、海藻糖、尿囊素、壳聚糖、1,2-己二醇、辛酰羟肟酸、甘油辛酸酯、PEG-40氢化蓖麻油。 | 130
| 银离子抑菌剂（干眼雾化液） | 40ml | 17-4 | 瓶 | 银离子，植物提取油等成分，干眼症雾化用 | 22
| 医用海藻糖修护（膜）液 | 20g | 17-5 | 瓶 | 主要有海藻糖，干眼症雾化用 | 22
18 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | 304 | 18-1 | 支 | 由工作端的双极等离子刀头、射频消融电极、手术电极杆、塑料手柄、电缆、吸引软管和滴注管组成。适配院方设备 | 830
|  | 306 | 18-2 | 支 |  | 1790
|  | 303 | 18-3 | 支 |  | 830
|  | 402C | 18-4 | 支 |  | 2990
19 | 雾化吸入管 | 多规格 | 19-1 | 根 | 由喷嘴和雾化管组成，可行鼻腔内激光治疗，适配院方设备。 | 130
20 | 一次性使用眼科包 | 5004-0013 | 20-1 | 个 | 基本组件包括治疗巾，洞巾，包布，可选组件包括纱布块或敷料块，棉球，手术衣，医用海绵，导液条，塑料制品，眼垫，眼罩、隔离衣、医用隔离鞋套、医用帽、刷手衣、手术膜、保护罩、棉签、吸水垫、手术手套，无菌。 | 50
| 带线缝合针 | 3-0等多规格 | 20-2 | 根 | 由缝合针和非吸收缝线组成，角针，编织丝线 | 8
21 | 鼻镜 | 直型、侧弯型等多规格 | 21-1 | 把 | 由左手柄、右手柄、固定螺母、支撑弹簧、手柄螺母组成 | 1.3
供应商以上所有报价均为含税全包价，通过资格性和符合性审查后方可进行二轮报价